## 400-800 6（原件）
波长（nm） | 反射率（%） | 反射率（%） | 反射率（%） | 反射率（%） | 反射率（%） | 反射率（%） | 反射率（%） | 反射率（%） | 反射率（%） | 平均值
Wavelength(nm) | Reflectance (%) | Reflectance (%) | Reflectance (%) | Reflectance (%) | Reflectance (%) | Reflectance (%) | Reflectance (%) | Reflectance (%) | Reflectance (%) | AVG
250 | 8.4103 | 8.2443 | 8.6763 | 8.4665 | 8.3541 | 8.5657 | 8.2549 | 8.6927 | 7.9279 | 8.3992
255 | 8.1082 | 7.9422 | 8.3742 | 8.1644 | 8.052 | 8.2636 | 7.9528 | 8.3906 | 7.6258 | 8.0971
260 | 7.8548 | 7.6888 | 8.1208 | 7.911 | 7.7986 | 8.0102 | 7.6994 | 8.1372 | 7.3724 | 7.8437
265 | 8.0461 | 7.8801 | 8.3121 | 8.1023 | 7.9899 | 8.2015 | 7.8907 | 8.3285 | 7.5637 | 8.035
270 | 7.892 | 7.726 | 8.158 | 7.9482 | 7.8358 | 8.0474 | 7.7366 | 8.1744 | 7.4096 | 7.8809
275 | 8.0453 | 7.8793 | 8.3113 | 8.1015 | 7.9891 | 8.2007 | 7.8899 | 8.3277 | 7.5629 | 8.0342
280 | 7.6774 | 7.5114 | 7.9434 | 7.7336 | 7.6212 | 7.8328 | 7.522 | 7.9598 | 7.195 | 7.6663
285 | 7.6245 | 7.4585 | 7.8905 | 7.6807 | 7.5683 | 7.7799 | 7.4691 | 7.9069 | 7.1421 | 7.6134
290 | 7.8389 | 7.6729 | 8.1049 | 7.8951 | 7.7827 | 7.9943 | 7.6835 | 8.1213 | 7.3565 | 7.8278
295 | 7.5748 | 7.4088 | 7.8408 | 7.631 | 7.5186 | 7.7302 | 7.4194 | 7.8572 | 7.0924 | 7.5637
300 | 7.484 | 7.318 | 7.75 | 7.5402 | 7.4278 | 7.6394 | 7.3286 | 7.7664 | 7.0016 | 7.4728
305 | 7.4941 | 7.3281 | 7.7601 | 7.5503 | 7.4379 | 7.6495 | 7.3387 | 7.7765 | 7.0117 | 7.483
310 | 7.4042 | 7.2382 | 7.6702 | 7.4604 | 7.348 | 7.5596 | 7.2488 | 7.6866 | 6.9218 | 7.393
315 | 7.2558 | 7.0898 | 7.5218 | 7.312 | 7.1996 | 7.4112 | 7.1004 | 7.5382 | 6.7734 | 7.2447
320 | 7.1625 | 6.9965 | 7.4285 | 7.2187 | 7.1063 | 7.3179 | 7.0071 | 7.4449 | 6.6801 | 7.1514
325 | 7.0923 | 6.9263 | 7.3583 | 7.1485 | 7.0361 | 7.2477 | 6.9369 | 7.3747 | 6.6099 | 7.0812
330 | 7.0978 | 6.9318 | 7.3638 | 7.154 | 7.0416 | 7.2532 | 6.9424 | 7.3802 | 6.6154 | 7.0867
335 | 7.1322 | 6.9662 | 7.3982 | 7.1884 | 7.076 | 7.2876 | 6.9768 | 7.4146 | 6.6498 | 7.1211
340 | 7.1173 | 6.9513 | 7.3833 | 7.1735 | 7.0611 | 7.2727 | 6.9619 | 7.3997 | 6.6349 | 7.1061
345 | 7.1776 | 7.0116 | 7.4436 | 7.2338 | 7.1214 | 7.333 | 7.0222 | 7.46 | 6.6952 | 7.1665
350 | 7.0808 | 6.9148 | 7.3468 | 7.137 | 7.0246 | 7.2362 | 6.9254 | 7.3632 | 6.5984 | 7.0697
355 | 7.1119 | 6.9459 | 7.3779 | 7.1681 | 7.0557 | 7.2673 | 6.9565 | 7.3943 | 6.6295 | 7.1008
360 | 7.0864 | 6.9204 | 7.3524 | 7.1426 | 7.0302 | 7.2418 | 6.931 | 7.3688 | 6.604 | 7.0753
365 | 6.8932 | 6.7272 | 7.1592 | 6.9494 | 6.837 | 7.0486 | 6.7378 | 7.1756 | 6.4108 | 6.882
370 | 6.8479 | 6.6819 | 7.1139 | 6.9041 | 6.7917 | 7.0033 | 6.6925 | 7.1303 | 6.3655 | 6.8368
375 | 6.7954 | 6.6294 | 7.0614 | 6.8516 | 6.7392 | 6.9508 | 6.64 | 7.0778 | 6.313 | 6.7843
380 | 6.8522 | 6.6862 | 7.1182 | 6.9084 | 6.796 | 7.0076 | 6.6968 | 7.1346 | 6.3698 | 6.8411
385 | 6.9532 | 6.7872 | 7.2192 | 7.0094 | 6.897 | 7.1086 | 6.7978 | 7.2356 | 6.4708 | 6.942
390 | 6.8563 | 6.6903 | 7.1223 | 6.9125 | 6.8001 | 7.0117 | 6.7009 | 7.1387 | 6.3739 | 6.8452
395 | 6.9485 | 6.7825 | 7.2145 | 7.0047 | 6.8923 | 7.1039 | 6.7931 | 7.2309 | 6.4661 | 6.9374
400 | 6.846 | 6.5581 | 7.0204 | 6.8696 | 6.6596 | 6.8158 | 6.6939 | 7.1298 | 6.2554 | 6.7609
405 | 6.9006 | 6.8925 | 6.9231 | 6.7563 | 7.1967 | 7.1877 | 6.7683 | 6.989 | 6.7858 | 6.9333
410 | 6.511 | 6.4949 | 6.7567 | 6.5429 | 6.9899 | 6.5899 | 6.6181 | 6.8708 | 6.43 | 6.6449
415 | 6.8764 | 6.8752 | 6.8589 | 6.768 | 7.0284 | 6.6085 | 6.4801 | 7.1366 | 6.451 | 6.787
420 | 7.1411 | 6.8454 | 6.7011 | 6.5412 | 6.3965 | 6.514 | 6.3932 | 6.528 | 6.4228 | 6.6093
425 | 7.02 | 6.9407 | 6.9608 | 7.2249 | 6.9402 | 6.6648 | 6.5938 | 6.8469 | 6.6414 | 6.8704
430 | 6.8274 | 6.7984 | 6.725 | 6.685 | 6.7725 | 6.4752 | 6.699 | 6.8898 | 6.6327 | 6.7228
435 | 6.6055 | 6.5594 | 6.5145 | 6.4734 | 6.4659 | 6.5851 | 6.3685 | 6.6515 | 6.5157 | 6.5266
440 | 6.2721 | 6.3192 | 6.5829 | 6.4828 | 6.6291 | 6.2127 | 6.1961 | 6.3257 | 6.1601 | 6.3534
445 | 6.5162 | 6.5438 | 6.5171 | 6.4962 | 6.4705 | 6.4338 | 6.2956 | 6.5749 | 6.2556 | 6.456
450 | 6.4053 | 6.6324 | 6.6165 | 6.4862 | 6.6312 | 6.6583 | 6.5827 | 6.6066 | 6.5484 | 6.5742
455 | 6.3484 | 6.5529 | 6.5223 | 6.4979 | 6.4891 | 6.5096 | 6.4868 | 6.5871 | 6.3589 | 6.4837
460 | 6.2991 | 6.4851 | 6.5328 | 6.4804 | 6.4653 | 6.5754 | 6.4542 | 6.5698 | 6.3762 | 6.4709
465 | 6.3642 | 6.4355 | 6.4741 | 6.4609 | 6.467 | 6.4069 | 6.3356 | 6.4509 | 6.3262 | 6.4135
470 | 6.5925 | 6.4847 | 6.5555 | 6.5114 | 6.4296 | 6.415 | 6.4341 | 6.56 | 6.4181 | 6.489
475 | 6.4937 | 6.4898 | 6.5037 | 6.4123 | 6.4123 | 6.4737 | 6.4892 | 6.4679 | 6.4088 | 6.4613
480 | 6.3758 | 6.3676 | 6.3933 | 6.4033 | 6.3651 | 6.3752 | 6.3414 | 6.5163 | 6.3439 | 6.3869
485 | 6.2695 | 6.2873 | 6.4395 | 6.2909 | 6.3328 | 6.278 | 6.3173 | 6.4339 | 6.3796 | 6.3365
490 | 6.4286 | 6.3172 | 6.406 | 6.4759 | 6.3378 | 6.324 | 6.2683 | 6.4502 | 6.3365 | 6.3716
495 | 6.4575 | 6.4116 | 6.3668 | 6.3274 | 6.3319 | 6.3814 | 6.3562 | 6.4437 | 6.2917 | 6.3742
500 | 6.4026 | 6.3772 | 6.4064 | 6.4132 | 6.3982 | 6.2979 | 6.2942 | 6.5302 | 6.3555 | 6.3861
505 | 6.285 | 6.1929 | 6.1802 | 6.271 | 6.231 | 6.1452 | 6.1839 | 6.166 | 6.1746 | 6.2033
510 | 6.2781 | 6.2873 | 6.2771 | 6.2298 | 6.3307 | 6.1479 | 6.2134 | 6.2653 | 6.1948 | 6.2472
515 | 6.3712 | 6.2876 | 6.1044 | 6.1808 | 6.2062 | 6.1757 | 6.0897 | 6.3068 | 6.0974 | 6.2022
520 | 6.2462 | 6.3388 | 6.2502 | 6.2295 | 6.3737 | 6.2868 | 6.1931 | 6.2698 | 6.2525 | 6.2712
525 | 6.164 | 6.1629 | 6.1738 | 6.1502 | 6.3047 | 6.1422 | 6.1288 | 6.198 | 6.1065 | 6.1701
530 | 6.2391 | 6.2125 | 6.2761 | 6.1625 | 6.2532 | 6.1806 | 6.1068 | 6.2346 | 6.1909 | 6.2062
535 | 6.1579 | 6.1147 | 6.2178 | 6.1008 | 6.2205 | 6.2083 | 6.0957 | 6.2272 | 6.1148 | 6.162
540 | 6.2055 | 6.1831 | 6.1862 | 6.2338 | 6.2305 | 6.1275 | 6.0992 | 6.2039 | 6.1559 | 6.1806
545 | 6.264 | 6.1964 | 6.1974 | 6.2189 | 6.2221 | 6.1307 | 6.2235 | 6.2361 | 6.2304 | 6.2133
550 | 6.2131 | 6.1824 | 6.197 | 6.177 | 6.1982 | 6.2208 | 6.0619 | 6.2307 | 6.1447 | 6.1807
555 | 6.2312 | 6.2186 | 6.2487 | 6.1805 | 6.2297 | 6.2467 | 6.1819 | 6.2433 | 6.1877 | 6.2187
560 | 6.1689 | 6.1318 | 6.1311 | 6.1433 | 6.1612 | 6.1375 | 6.1097 | 6.1183 | 6.1329 | 6.1372
565 | 6.1623 | 6.1587 | 6.1882 | 6.2228 | 6.168 | 6.1807 | 6.1985 | 6.2175 | 6.1963 | 6.1881
570 | 6.1823 | 6.1836 | 6.1853 | 6.1708 | 6.1509 | 6.1568 | 6.1826 | 6.1805 | 6.1728 | 6.174
575 | 6.1998 | 6.2069 | 6.1506 | 6.1821 | 6.1855 | 6.129 | 6.1334 | 6.2396 | 6.1147 | 6.1713
580 | 6.1865 | 6.1954 | 6.2207 | 6.2564 | 6.1891 | 6.1603 | 6.212 | 6.2556 | 6.2271 | 6.2115
585 | 6.1794 | 6.2202 | 6.1542 | 6.2458 | 6.1882 | 6.1984 | 6.1249 | 6.232 | 6.0732 | 6.1796
590 | 6.1193 | 6.1476 | 6.175 | 6.1831 | 6.1948 | 6.1048 | 6.1701 | 6.1956 | 6.1023 | 6.1547
595 | 6.1818 | 6.1526 | 6.1721 | 6.2058 | 6.1774 | 6.1762 | 6.1299 | 6.2142 | 6.1508 | 6.1734
600 | 6.072 | 6.1483 | 6.113 | 6.1378 | 6.1119 | 6.1192 | 6.1279 | 6.1271 | 6.0999 | 6.1175
605 | 6.0763 | 6.1022 | 6.1083 | 6.0426 | 6.0343 | 6.0897 | 6.0564 | 6.0586 | 6.0266 | 6.0661
610 | 6.0826 | 6.1604 | 6.1545 | 6.1382 | 6.1351 | 6.2026 | 6.1493 | 6.132 | 6.1924 | 6.1497
615 | 6.0791 | 6.0598 | 6.123 | 6.0518 | 6.1091 | 6.0931 | 6.019 | 6.1191 | 6.0202 | 6.0749
620 | 6.1276 | 6.1265 | 6.0595 | 6.0992 | 6.1272 | 6.1286 | 6.1343 | 6.1013 | 6.0934 | 6.1108
625 | 6.0257 | 6.0401 | 6.0101 | 6.0688 | 6.1167 | 6.0532 | 6.0318 | 6.1115 | 6.0481 | 6.0562
630 | 6.0966 | 6.0195 | 6.1057 | 6.0647 | 6.0875 | 6.0775 | 6.0103 | 6.1673 | 6.0926 | 6.0802
635 | 6.0825 | 6.1308 | 6.0632 | 6.0367 | 6.0301 | 6.0847 | 6.0822 | 6.1282 | 6.0229 | 6.0735
640 | 6.0451 | 6.0659 | 6.0295 | 6.0691 | 6.0443 | 6.0434 | 6.0522 | 6.0676 | 6.0124 | 6.0477
645 | 6.0131 | 6.0921 | 6.0082 | 6.0234 | 6.0335 | 6.0845 | 6.0249 | 6.1016 | 6.0207 | 6.0447
650 | 6.0905 | 6.0821 | 6.086 | 6.0143 | 6.0555 | 6.055 | 6.0343 | 6.1183 | 6.0919 | 6.0698
655 | 6.035 | 6.0401 | 6.0647 | 6.018 | 6.063 | 6.0413 | 5.9992 | 6.0426 | 6.0342 | 6.0376
660 | 6.0842 | 6.0645 | 6.064 | 6.0418 | 6.0531 | 6.0737 | 6.0111 | 6.0768 | 6.0285 | 6.0553
665 | 6.0346 | 6.0593 | 5.9645 | 6.0136 | 6.0302 | 6.025 | 6.0099 | 6.04 | 6.0161 | 6.0215
670 | 6.0048 | 6.0405 | 6.02 | 5.9838 | 6.0107 | 6.0577 | 5.9922 | 6.07 | 6.0118 | 6.0213
675 | 6.0758 | 6.1126 | 6.0805 | 6.0881 | 6.1027 | 6.101 | 6.0459 | 6.1108 | 6.0783 | 6.0884
680 | 6.0354 | 6.0691 | 6.0982 | 6.0376 | 6.0763 | 6.067 | 6.0406 | 6.0698 | 6.0192 | 6.057
685 | 6.0564 | 6.0494 | 6.0951 | 6.0563 | 6.1019 | 6.04 | 6.0185 | 6.0437 | 6.0484 | 6.0566
690 | 6.0736 | 6.047 | 6.0384 | 6.0266 | 6.087 | 6.0247 | 6.0193 | 6.1092 | 6.0793 | 6.0561
695 | 6.0204 | 6.0943 | 6.0249 | 6.0591 | 6.0637 | 5.9871 | 6.0221 | 6.0531 | 6.0775 | 6.0447
700 | 6.0713 | 6.0624 | 6.0425 | 6.0725 | 6.0334 | 6.01 | 6.0522 | 6.0853 | 6.0169 | 6.0496
705 | 5.99 | 6.006 | 5.9627 | 6.0226 | 6.0244 | 6.0262 | 6.001 | 6.0186 | 5.9973 | 6.0054
710 | 6.0295 | 6.0498 | 5.9716 | 6.0372 | 6.0714 | 6.0309 | 5.9902 | 6.0547 | 6.0814 | 6.0352
715 | 6.026 | 6.0564 | 6.0302 | 6.0432 | 6.0643 | 6.1033 | 6.001 | 6.0672 | 6.0638 | 6.0506
720 | 6.0248 | 6.0778 | 6.0819 | 6.0707 | 6.0851 | 6.0113 | 6.0462 | 6.0787 | 6.0137 | 6.0545
725 | 6.0363 | 6.0621 | 6.0699 | 6.0356 | 6.054 | 6.0222 | 6.0157 | 6.0335 | 5.9909 | 6.0356
730 | 6.0435 | 5.9989 | 5.9989 | 6.0144 | 6.0337 | 5.9674 | 6.0077 | 6.0156 | 5.9795 | 6.0066
735 | 6.066 | 6.0386 | 6.0222 | 6.03 | 6.0904 | 6.015 | 6.069 | 6.0554 | 6.0447 | 6.0479
740 | 5.9532 | 5.9801 | 5.982 | 6.0063 | 5.9999 | 5.9884 | 5.9473 | 5.9967 | 5.9537 | 5.9786
745 | 6.0599 | 6.0039 | 5.9707 | 6.0578 | 5.992 | 6.0209 | 6.0096 | 5.9809 | 6.0234 | 6.0132
750 | 6.0305 | 6.0681 | 6.019 | 6.0006 | 6.0435 | 6.0038 | 6.0423 | 6.0607 | 6.0296 | 6.0331
755 | 6.04 | 6.0308 | 6.0354 | 6 | 6.0324 | 5.9643 | 6.0204 | 6.0103 | 6.023 | 6.0174
760 | 5.9495 | 5.991 | 5.9883 | 6.0269 | 6.013 | 5.966 | 5.9728 | 6.0095 | 5.9521 | 5.9855
765 | 5.9859 | 5.995 | 5.9711 | 5.9836 | 5.9878 | 5.9766 | 5.9905 | 6.0106 | 5.9881 | 5.9877
770 | 5.9897 | 6.0042 | 5.99 | 5.934 | 5.9724 | 5.9954 | 5.9453 | 6.0169 | 5.9096 | 5.9731
775 | 5.9087 | 5.8604 | 5.8462 | 5.8776 | 5.96 | 5.89 | 5.9105 | 5.965 | 5.9382 | 5.9063
780 | 5.8734 | 5.9066 | 5.8726 | 5.8716 | 5.9549 | 5.8984 | 5.902 | 5.9333 | 5.9104 | 5.9026
785 | 5.8875 | 5.9093 | 5.8738 | 5.8569 | 5.8978 | 5.8803 | 5.8804 | 5.8725 | 5.8335 | 5.8769
790 | 5.8694 | 5.8437 | 5.8955 | 5.8925 | 5.8645 | 5.9084 | 5.8106 | 5.8688 | 5.844 | 5.8664
795 | 5.8304 | 5.8539 | 5.8861 | 5.9009 | 5.8748 | 5.8251 | 5.8491 | 5.8575 | 5.8287 | 5.8563
800 | 5.7568 | 5.8572 | 5.8412 | 5.8206 | 5.8135 | 5.8163 | 5.8363 | 5.8615 | 5.9025 | 5.834
平均值(AVG) | 6.5184 | 6.4742 | 6.5948 | 6.5277 | 6.5134 | 6.544 | 6.4391 | 6.6206 | 6.3477 | 6.5089